附件1：

2020年全省农产品质量安全（种植业产品

中农药残留）检测技术能力验证项目表

单位（盖章）：

| 类 型 | 能力验证内容 | (现有) 资质项 （√） | (确认) 参加项 （√） | 检测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农 药 残 留 检 测 | 1 | 甲胺磷 |  |  | （各单位 根据自 身实际 情况选 用合适 的检测 方法） |  |
|  | 2 | 氧乐果 |  |  |  |  |
|  | 3 | 特丁硫磷 |  |  |  |  |
|  | 4 5 6 | 甲拌磷（包括甲拌磷砜和甲拌磷亚砜） |  |  |  |  |
|  | 7 | 对硫磷 |  |  |  |  |
|  | 8 | 甲基对硫磷 |  |  |  |  |
|  | 9 | 水胺硫磷 |  |  |  |  |
|  | 10 | 治螟磷 |  |  |  |  |
|  | 11 | 六六六 |  |  |  |  |
|  | 12 | 毒死蜱 |  |  |  |  |
|  | 13 | 三唑磷 |  |  |  |  |
|  | 14 15 | 克百威（包括3-羟基克百威） |  |  |  |  |
|  | 16 17 18 | 涕灭威（含涕灭威砜和涕灭威亚砜） |  |  |  |  |
|  | 19 | 灭多威 |  |  |  |  |
|  | 20 | 甲基异柳磷 |  |  |  |  |
|  | 21 22 23 24 | 氟虫腈（包括氟甲腈、氟虫腈硫醚、氟虫腈砜） |  |  |  |  |
| 农 药 残 留 检 测 | 25 | 乙酰甲胺磷 |  |  | （各单位 根据自 身实际 情况选 用合适 的检测 方法） |  |
|  | 26 | 杀螟硫磷 |  |  |  |  |
|  | 27 | 丙溴磷 |  |  |  |  |
|  | 28 | 马拉硫磷 |  |  |  |  |
|  | 29 | 敌敌畏 |  |  |  |  |
|  | 30 | 乐果 |  |  |  |  |
|  | 31 | 杀扑磷 |  |  |  |  |
|  | 32 | 三氯杀螨醇 |  |  |  |  |
|  | 33 | 甲氰菊酯 |  |  |  |  |
|  | 34 | 联苯菊酯 |  |  |  |  |
|  | 35 | 氯氰菊酯 |  |  |  |  |
|  | 36 | 氟氯氰菊酯 |  |  |  |  |
|  | 37 | 氰戊菊酯 |  |  |  |  |
|  | 38 | 溴氰菊酯 |  |  |  |  |
|  | 39 | 腐霉利 |  |  |  |  |
|  | 40 | 百菌清 |  |  |  |  |
|  | 41 | 硫丹 |  |  |  |  |
|  | 42 | 三唑酮 |  |  |  |  |
|  | 43 | 甲萘威 |  |  |  |  |
|  | 44 | 氯氟氰菊酯 |  |  |  |  |
|  | 45 | 啶虫脒 |  |  |  |  |
|  | 46 | 多菌灵 |  |  |  |  |
|  | 47 | 二嗪磷 |  |  |  |  |
| 农 药 残 留 检 测 | 48 | 亚胺硫磷 |  |  | （各单位 根据自 身实际 情况选 用合适 的检测 方法） |  |
|  | 49 | 伏杀硫磷 |  |  |  |  |
|  | 50 | 辛硫磷 |  |  |  |  |
|  | 51 | 氟胺氰菊酯 |  |  |  |  |
|  | 52 | 氟氰戊菊脂 |  |  |  |  |
|  | 53 | 异菌脲 |  |  |  |  |
|  | 54 | 五氯硝基苯 |  |  |  |  |
|  | 55 | 乙烯菌核利 |  |  |  |  |
| 农 药 残 留 检 测 | 56 | 吡虫啉 |  |  |  |  |
|  | 57 | 哒螨灵 |  |  |  |  |
|  | 58 | 苯醚甲环唑 |  |  |  |  |
|  | 59 | 嘧霉胺 |  |  |  |  |
|  | 60 | 二甲戊乐灵 |  |  |  |  |
|  | 61 | 噻虫嗪 |  |  |  |  |
|  | 62 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 |  |  |  |  |
|  | 63 | 烯酰吗啉 |  |  |  |  |
|  | 64 | 咪鲜胺 |  |  |  |  |
|  | 65 | 氟啶脲 |  |  |  |  |
|  | 66 | 灭幼脲 |  |  |  |  |
|  | 67 | 嘧菌酯 |  |  |  |  |
|  | 68 | 虫螨腈 |  |  |  |  |
|  | 69 | 阿维菌素 |  |  |  |  |
|  | 70 | 除虫脲 |  |  |  |  |
|  | 71 | 霜霉威 |  |  |  |  |
| 农 药 残 留 检 测 | 72 | 甲霜灵 |  |  | （各单位 根据自 身实际 情况选 用合适 的检测 方法） |  |
|  | 73 | 氯吡脲 |  |  |  |  |
|  | 74 | 多效唑 |  |  |  |  |
|  | 75 | 虫酰肼 |  |  |  |  |
|  | 76 | 醚菊酯 |  |  |  |  |
|  | 77 | 氯虫苯甲酰胺 |  |  |  |  |
|  | 78 | 氯菊酯（异构体之和） |  |  |  |  |
|  | 79 | 吡唑醚菌酯 |  |  |  |  |
|  | 80 | 灭蝇胺 |  |  |  |  |

注：1.“资质项”请对照本机构所拥有的有效期内的机构考核证书附表，已获取（通过）资质的项目请打“√”、没有的请打“×”，所有项目不可空白。

2.参加的项目请在“参加项”打“√”，不参加某项请打“×”；如有特殊情况个别参数不参加，请在备注栏说明原因。

3.如有“选考项”目则不参与总体成绩判定，提供相关部门参考。

4.请于2020年6月15日前通过省能力验证系统确认（提交）本表参加项目。

附件2：

2020年全省农产品质量安全（种植业产品

中重金属）检测技术能力验证项目表

单位（盖章）：

| 类 型 | 能力验证内容 | (现有) 资质项 （√） | (确认) 参加项 （√） | 检测方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重金属 检测 | 1 | 镉 |  |  | GB 5009.15-2014、 GB 5009.268-2016 |  |
|  | 2 | 铅 |  |  | GB 5009.12-2017、 GB 5009.268-2016 |  |
|  | 3 | 总砷 |  |  | GB 5009.11-2014、 GB 5009.268-2016 |  |
|  | 4 | 总汞 |  |  | GB 5009.17-2014、 GB 5009.268-2016 |  |
|  | 5 | 铬 |  |  | GB 5009.123-2014、 GB 5009.268-2016 |  |
|  | 6 | 镍 |  |  | GB 5009.138-2017、 GB 5009.268-2016 |  |

注：1.“资质项”请对照拥有的有效期内的机构考核证书附表，已获取（通过）资质的项目请打“√”、没有的请打“×”，所有项目不可空白。

2.参加的项目请在“参加项”打“√”，不参加某项请打“×”；如有特殊情况个别参数不参加，请在备注栏说明原因。

3.重金属检测如对应的检测方法不在规定方法中，请在征得技术承担单位同意后在备注栏内标明所用检测方法。

4.如有“选考项”目则不参与总体成绩判定，提供相关部门参考。

5.请于2020年6月15日前通过省能力验证系统确认（提交）本表参加项目。

附件3：

2020年全省农产品质量安全（畜禽产品中兽药及禁用药物残留）检测技术能力验证项目表

填表单位（公章）：

| 序号 | 项目名称 | 检测方法 | 资质项 | 参加项 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪肝中β-受体激动剂残留检测（克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇） | 农业部1031号公告-3-2008 猪肝和猪尿中β-受体激动剂残留检测 气相色谱-质谱法。 |  |  | （任选一项参加） |
|  |  | 农业部1025号公告-18-2008 动物源性食品中β-受体激动剂残留检测 液相色谱-串联质谱法。 |  |  |  |
| 2 | 猪肉中氟喹诺酮类药物残留检测（恩诺沙星、环丙沙星、达氟沙星、沙拉沙星） | 农业部1025号公告-14-2008 动物性食品中氟喹诺酮类药物残留检测 高效液相色谱法 |  |  | （任选一项参加） |
|  |  | GB/T 21312-2007 动物源性食品中14种喹诺酮药物残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 |  |  |  |

注：1.“资质项”请对照拥有的有效期内的机构考核证书附表，已获取（通过）资质的项目请打“√”、没有的请打“×”，所有项目不可空白。如有特殊情况不参加个别项目，在备注栏注明并说明原因。

2.如所用检测方法不在本表规定检测方法中，请在征得技术单位同意后在备注栏内标明所用检测方法。

3.请于2020年6月15日前通过省能力验证系统确认（提交）本表参加项目。

附件4：

2020年全省农产品质量安全（水产品

中药物残留）检测技术能力验证项目表

填表单位（公章）：

| 序号 | 项目名称 | 检测方法 | 资质项 | 参加项 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水产品中硝基呋喃类代谢物（AOZ、SEM、AMOZ、AHD）残留检测 | 农业部783号公告-1-2006 水产品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 |  |  |  |
| 2 | 水产品中氯霉素、甲砜霉素、氟苯尼考残留检测 | GB/T 20756-2006 可食动物肌肉、肝脏和水产品中氯霉素、甲砜霉素和氟苯尼考残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 |  |  | （任选一项参加） |
|  |  | 农业部958号公告-14-2007 水产品中氯霉素、甲砜霉素、氟甲砜霉素残留量的测定 气相色谱-质谱法 |  |  |  |
|  |  | 农业部958号公告-13-2007 水产品中氯霉素、甲砜霉素、氟甲砜霉素残留量的测定 气相色谱法 |  |  |  |

注：1.“资质项”请对照拥有的有效期内的机构考核证书附表，已获取（通过）资质的项目请打“√”、没有的请打“×”，所有项目不可空白。如有特殊情况不参加个别项目，在备注栏注明并说明原因。

2.如所用检测方法不在本表规定检测方法中，请在征得技术单位同意后在备注栏内标明所用检测方法。

3.如有“选考项”目则不参与总体成绩判定，提供相关部门参考。

4.请于2020年6月15日前通过省能力验证系统确认（提交）本表参加项目。

附件5：

2020年全省农产品质量安全检测技术

能力验证样品领取方式

| 类别 | 领样时间 | 领样地点 | 检测结果 上报截止日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.水产品中药物残留检测能力验证样品 | 2020年7月7日 | 地址：地址：广州市海珠区新港西路231号南海水产研究所欣海楼504室 联系人：张安凯 电话：020-89108302 | 7月10日 （下午6时，下同） |
| 2.农产品中重金属检测能力验证样品 | 样品由技术单位于2020年7月10日以顺丰快递方式寄出。 联系人：季天荣； 电话：13631433878；020-85161431。 | 7月22日 |
| 3.畜禽产品中兽药及禁用药物残留检测能力验证样品 | 2020年7月21日 | 地址：广州市天河区五山路483号华南农业大学兽医学院45号楼 联系人：沈祥广、姚旋； 电话：020-85284896 | 7月24日 |
| 4.农产品中农药残留检测能力验证样品 | 2020年7月28日 | 地址：广州市海珠区万寿路113号 联系人：何强、杨超斌 电话：020-84412017 | 7月31日 |

附件6：

取得农产品质量安全检测资质单位

参考名单（截至2020年5月）

| 市别 | 数量 | 单位/检测机构名称 |
| --- | --- | --- |
| 广州市 | 38 | 华南农业大学 农业农村部畜禽产品质量监督检验测试中心（广州） |
|  |  | 广东省农业科学院农产品公共监测中心 农业农村部农产品及加工品质量监督检验测试中心（广州） |
|  |  | 中国水产科学研究院南海水产研究所 农业农村部渔业环境及水产品质量监督检验测试中心（广州） |
|  |  | 广东省农产品质量安全中心 农业农村部农药残留质量监督检验测试中心(广州) 农业农村部饲料质量监督检验测试中心（广州） |
|  |  | 国家糖业质量监督检验中心 国家轻工业甘蔗糖业质量监督检测中心 广东省生物工程研究所（广州甘蔗糖业研究所） |
|  |  | 广东省食品检验所（广东省酒类检测中心） |
|  |  | 广东省绿色产品认证检测中心有限公司 |
|  |  | 广东省质量监督食品检验站 |
|  |  | 广东省微生物分析检测中心 |
|  |  | 广东产品质量监督检验研究院 |
|  |  | 广东省测试分析研究所（中国广州分析测试中心） |
|  |  | 广州海关技术中心食品实验室 |
|  |  | 广东农科监测科技有限公司 |
|  |  | 广州市农产品质量安全监督所（广州市农业标准与监测中心） |
|  |  | 广州市农业科学研究院农业环境与农产品检测中心 |
|  |  | 广州市动物卫生监督所 |
|  |  | 广州市海洋与渔业环境监测中心（广州市海域使用动态监管中心） |
|  |  | 广州市天河区农产品质量安全监督检测中心 |
|  |  | 广州市番禺区农产品质量监测所 |
|  |  | 广州市花都区农产品质量安全监督检测中心 |
|  |  | 广州市白云区农产品质量安全监督检测中心 |
|  |  | 广州市从化区农产品质量安全监督检测中心 |
|  |  | 广州市增城区农产品质量安全监督所 广州市增城区农业标准与质量监测中心 |
|  |  | 广州质量监督检测研究院 |
|  |  | 广州市番禺质量技术监督检测所 |
| 广州市 | 38 | 广州汇标检测技术中心 |
|  |  | 广州金至检测技术有限公司 |
|  |  | 广州广电计量检测股份有限公司 |
|  |  | 广州京诚检测技术有限公司 |
|  |  | 广东东方纵横检测有限公司 |
|  |  | 广东中检达元检测技术有限公司 |
|  |  | 精益和泰质量检测股份有限公司 |
|  |  | 广州安诺科技股份有限公司 |
|  |  | 广州检验检测认证集团有限公司 |
|  |  | 广州中科检测技术服务有限公司 |
|  |  | 广东安瑞生物科技有限公司 |
|  |  | 广州华鑫检测技术有限公司 |
|  |  | 广东中加检测技术股份有限公司 |
| 深圳市 | 22 | 深圳市农产品质量安全检验检测中心 农业农村部农产品质量监督检验测试中心（深圳） |
|  |  | 深圳海关食品检验检疫技术中心 |
|  |  | 深圳市计量质量检测研究院 |
|  |  | 谱尼测试集团深圳有限公司 |
|  |  | 深圳凯吉星农产品检测认证有限公司 |
|  |  | 深圳市通量检测科技有限公司 |
|  |  | 华测检测认证集团股份有限公司 |
|  |  | 深圳中检联检测有限公司 |
|  |  | 深圳民声第三方监管有限公司 |
|  |  | 深圳市深大检测有限公司 |
|  |  | 深圳三方圆检测监管服务有限公司 |
|  |  | 深圳市测达农产品检测有限公司 |
|  |  | 深圳市中鼎检测技术有限公司 |
|  |  | 深圳市深粮质量检测有限公司 |
|  |  | 深圳市坤健创新药物研究院 |
|  |  | 深圳市英思太检验检测有限公司 |
|  |  | 深圳智云达检测监管有限公司 |
|  |  | 深圳市航天食品分析测试中心有限公司 |
|  |  | 深圳市朗诚分析测试中心有限公司 |
|  |  | 深圳市华禹食安第三方技术服务有限公司 |
|  |  | 中检溯源华南技术服务（深圳）有限公司 |
|  |  | 深圳市格物正源质量标准系统有限公司 |
| 珠海市 | 4 | 珠海市动物疫病预防控制中心（珠海市农产品质量安全中心） |
|  |  | 拱北海关技术中心 |
|  |  | 珠海市金湾区动物疫病预防控制中心（珠海市金湾区农产品质量安全中心） |
|  |  | 珠海市斗门区动物卫生监督所* |
| 汕头市 | 3 | 汕头市农产品质量安全监督检验检测中心 |
|  |  | 汕头市海洋与渔业环境监测站（汕头市渔业质量监督检验中心） |
|  |  | 广东万田检测股份有限公司 |
| 佛山市 | 17 | 佛山市农产品质量安全监督检测中心 |
|  |  | 佛山市顺德区农产品质量监督检验测试中心 |
|  |  | 佛山市禅城区农产品质量安全监督检测中心 |
|  |  | 佛山市南海区农产品质量安全检测中心 |
|  |  | 佛山市三水区农产品质量安全检测中心 |
|  |  | 佛山市高明区农业技术服务推广中心 |
|  |  | 佛山市禅城区粮油检测中心 |
|  |  | 佛山市食品药品检验检测中心 |
|  |  | 广东中科英海科技有限公司 |
|  |  | 广东汇信农产品检验有限公司 |
|  |  | 广东维中检测技术有限公司 |
|  |  | 佛山国康检测技术有限公司 |
|  |  | 佛山立为检测服务有限公司 |
|  |  | 佛山市禅城区祖庙街道农产品检测和动物防疫检疫站 |
|  |  | 佛山市禅城区张槎街道农产品检测和动物防疫检疫站 |
|  |  | 佛山市禅城区石湾镇街道农产品检测和动物防疫检疫站 |
|  |  | 佛山市禅城区南庄镇农产品检测和动物防疫检疫站 |
| 韶关市 | 9 | 韶关市农产品质量安全监督检验测试中心 |
|  |  | 南雄市农产品质量安全监督检测站 |
|  |  | 乳源瑶族自治县农产品质量安全监督检测站 |
|  |  | 新丰县农业技术推广中心 |
|  |  | 乐昌市农产品质量检测站 |
|  |  | 仁化县农产品质量安全监督检验测试站* |
|  |  | 翁源县农产品质量安全监督检验检测站* |
|  |  | 始兴县农产品质量安全监督检验检测站 |
|  |  | 韶关市曲江区农产品质量安全监督检验测试站 |
| 河源市 | 7 | 河源市农产品质量监督检验检测中心 |
|  |  | 龙川县农产品质量安全监督检验测试站* |
|  |  | 河源市源城区农产品质量监督检验检测站 |
|  |  | 和平县农产品质量检测中心 |
|  |  | 东源县农产品质量安全监督检测站 |
|  |  | 紫金县农产品质量安全监督检测站 |
|  |  | 连平县农产品检验检测中心 |
| 梅州市 | 2 | 梅州市农产品质量监督检验测试中心（梅州市水产品质量检验检测中心） |
|  |  | 梅州市梅县区农产品质量监督检测站 |
| 惠州市 | 13 | 惠州市农产品质量安全监督检测中心 |
|  |  | 惠州市海洋技术中心 |
| 惠州市 | 13 | 惠州市惠城区农产品质量安全监督检测中心 |
|  |  | 博罗县农产品质量安全监督检测中心** |
|  |  | 惠州市惠东县农产品质量安全监督检测中心 |
|  |  | 龙门县农产品质量安全监督检测中心 |
|  |  | 惠州市惠阳区农产品质量安全监督检测中心 |
|  |  | 广东省惠州市质量计量监督检测所 |
|  |  | 惠州大亚湾经济技术开发区农产品质量安全监督检测中心 |
|  |  | 惠州仲恺高新技术开发区农业技术服务中心 |
|  |  | 惠州出入境检验检疫局检验检疫综合技术中心 |
|  |  | 广东方舟检测技术有限公司 |
|  |  | 广东华创检测技术有限公司* |
| 汕尾市 | 4 | 汕尾市农产品质量检验测试中心 |
|  |  | 汕尾市海洋与渔业环境监测站 |
|  |  | 汕尾市润邦检测技术有限公司 |
|  |  | 陆丰市农产品产地检测站 |
| 东莞市 | 11 | 东莞市农产品质量安全监督检验所 |
|  |  | 东莞市动物疫病预防控制中心 |
|  |  | 东莞市海洋与渔业环境监测站（东莞市渔业质量监督检验站） |
|  |  | 东莞市塘厦镇农业技术服务中心 |
|  |  | 东莞市中鼎检测技术有限公司 |
|  |  | 广东国康检测技术有限公司 |
|  |  | 广东省东莞市质量监督检测中心 |
|  |  | 东莞出入境检验检疫局检验检疫综合技术中心 |
|  |  | 东莞市东正农产品检测有限公司 |
|  |  | 东莞市冠诚检测技术服务有限公司 |
|  |  | 广东省检迅检测科技有限公司 |
| 中山市 | 6 | 中山市农产品质量安全检验所 |
|  |  | 中山市水产技术推广中心站 |
|  |  | 中山市小榄农产品质量检验检测中心 |
|  |  | 中山市三乡镇农产品检验检测站 |
|  |  | 中山永恒检测科技有限公司 |
|  |  | 广东利诚检测技术有限公司 |
| 江门市 | 8 | 江门市农产品质量监督检验测试中心 |
|  |  | 江门市海洋与渔业环境监测站 |
|  |  | 江门市质量计量监督检测所 |
|  |  | 开平市农产品质量监督检测站 |
|  |  | 鹤山市农产品质量监督检验测试中心 |
|  |  | 台山市农产品质量安全检测站 |
|  |  | 江门市新会区动物防疫监督所 |
|  |  | 恩平市农产品质量监督检验测试中心 |
| 阳江市 | 4 | 阳江市检测检验中心 |
|  |  | 阳春市农产品质量监督检验测试分中心 |
|  |  | 阳西县产地和批发市场农产品质量检测站 |
|  |  | 阳江市阳东区农产品质量监督检验测试中心 |
| 湛江市 | 3 | 中国热带农业科学院农产品加工研究所 农业农村部食品质量监督检验测试中心（湛江） |
|  |  | 湛江市农产品质量安全监督检测中心 |
|  |  | 湛江市海洋与渔业环境监测站（湛江市渔业质量监督检验站） |
| 茂名市 | 5 | 茂名市农产品质量监督检验测试中心** |
|  |  | 茂名市海洋与渔业环境监测站（茂名市渔业质量监督检验站） |
|  |  | 茂名海关综合技术服务中心 |
|  |  | 高州市农产品质量安全监督检测站 |
|  |  | 化州市农产品质量安全监督检测站* |
| 肇庆市 | 6 | 肇庆市农产品质量监督检验测试中心* |
|  |  | 肇庆市渔业质量检测中心 |
|  |  | 怀集县农产品质量安全监督检测信息站 |
|  |  | 肇庆市高要区农产品质量安全监督检验测试站 |
|  |  | 德庆县农产品质量安全监督检测站 |
|  |  | 封开县农产品质量安全监督检测站* |
| 清远市 | 4 | 清远市农产品质量监督检验测试中心 |
|  |  | 清远市清新区农产品质量安全监督检测中心 |
|  |  | 英德市农产品质量检验检测中心 |
|  |  | 阳山县农产品质量安全监督管理站 |
| 潮州市 | 2 | 潮州市农产品质量监督检验测试中心 |
|  |  | 潮州市渔业质量监督检验中心（潮州市海洋与渔业环境监测中心） |
| 揭阳市 | 2 | 揭阳市农产品质量监督检验测试中心** |
|  |  | 普宁市农产品质量安全监督检测站 |
| 云浮市 | 7 | 云浮市农产品检验检疫中心（云浮市植物检疫站） |
|  |  | 郁南县农产品质量安全监督检测站 |
|  |  | 罗定市农产品质量安全监督检测站 |
|  |  | 云城区农产品检疫检测管理工作办公室** |
|  |  | 新兴县农业推广总站农产品质量检测站 |
|  |  | 新兴县百源检测服务有限公司 |
|  |  | 云浮市云安区农产品质量安全检验测试中心 |
| 合 计 | 184 |

注： * 2020年5月前已安排机构考核现场评审；

**机构考核资质证书已过期但未申请复评审。

附件7：

承担中央投资检测体系建设项目参考名单

（截至2020年5月未取得检测资质）

| 市别 | 数量 | 项目建设单位 |
| --- | --- | --- |
| 汕头市 | 1 | 澄海区农产品检测站 |
| 梅州市 | 6 | 梅江区、兴宁市、五华县、蕉岭县、大埔县、平远县农产品检测站 |
| 汕尾市 | 2 | 陆河县、海丰县农产品检测站 |
| 湛江市 | 5 | 雷州市、廉江市、徐闻县、吴川县、遂溪县农产品检测站 |
| 茂名市 | 3 | 茂南区、电白区、信宜市农产品检测站 |
| 肇庆市 | 2 | 广宁县、四会市农产品检测站 |
| 清远市 | 4 | 连南县、连山县、佛冈县、连州市农产品检测站 |
| 潮州市 | 3 | 湘桥区、潮安县、饶平县农产品检测站 |
| 揭阳市 | 2 | 揭西县、惠来县农产品检测站 |
| 合计 | 28 |

附件8：

2020年农产品检测技术能力验证结果判定与运用参考表

| 类别/等级 | 参加考核项目数量（比例） | 分级判定（考核中不通过或不满意项次） |
| --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | D |
| 1.种植业产品农药残留检测 | 全项（100%） | A | 1项结果偏离≤10% | 1项10%<结果偏离≤20% | ≥2项 或1项结果偏离>20% |
|  | 非全项（≥60%） | —— | B | 1项结果偏离≤10% | >1项 或1项结果偏离>10% |
|  | 非全项（<60%） | —— | —— | C | ≥1项 |
| 2.种植业产品重金属检测 | 全项（100%） | A | 1项结果偏离≤0.5倍不确定度 | 1项结果偏离≤1倍不确定度 | ≥2项或1项结果偏离>1倍不确定度 |
|  | 非全项（≥65%） | —— | B | 1项结果偏离≤0.5倍不确定度 | >1项或1项结果偏离>0.5倍不确定度 |
|  | 非全项（<65%） | —— | —— | C | ≥1项 |
| 3.畜禽产品检测 4.水产品检测 | 全项（100%） | A | 1项结果偏离≤10% | 1项10%<结果偏离≤20% | ≥2项或1项结果偏离>20% |
|  | 非全项（≥60%） | —— | B | 1项结果偏离≤10% | >1项或1项结果偏离>10% |
|  | 非全项（<60%） | —— | —— | C | ≥1项 |
| 联动监管（检查）方式 | 减少比例 | 正常比例 | 增加比例 | 重点监管 |
| 总体判定类别 | D类 ≥ 1 |
|  | D类 = 0（按最高类别数量） |

注：1、非全项参加的，应当参加全部资质内项目考核。2、“结果偏离”是指上报的考核结果偏离判定标准（值）的幅度。如：判定标准“70≤回收率≤120”为A，则（1项）“60≤回收率<70”或“120<回收率≤130”则为B；判定标准为“1.00±0.10”为A，则（1项）“0.85≤报告值＜0.90”或“1.10＜报告值≤1.15”则为B。

# Text boxes

— 23 —