2020年压缩液化气体和溶解乙炔产品

质量广西监督抽查实施细则

1 抽查范围

本细则适用于2020年压缩液化气体和溶解乙炔产品质量广西监督抽查，针对特殊情况的广西监督专项抽查、县级以上地方市场监管部门组织的地方监督抽查可参照执行。抽查产品范围包括压缩液化气体（工业氧、工业氮、工业液体二氧化碳）、溶解乙炔。本细则内容包括产品分类、术语和定义、企业产品生产规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理及附则。

2产品种类

2.1  产品分类及代码

表1  产品分类及代码

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 34 | 342 | 34211 |
| 分类名称 | 基础化学品 | 基础无机化学品 | 压缩液化气体、溶解乙炔 |

2.2 产品种类

压缩液化气体种类分为：工业氧、工业氮、工业液体二氧化碳。

溶解乙炔：溶解乙炔。

3 术语和定义

本细则中未列出的术语和定义同相关引用标准。

4 企业规模划分

表2　企业规模划分

| 企业规模 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售额/万元 | ≥5000 | ≥500且＜5000 | ＜500 |

5 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB/T 3863—2008  工业氧；

GB/T 3864—2008  工业氮；

GB/T 6052—2011  工业液体二氧化碳

GB 6819—2004   溶解乙炔

相关的法律法规、部门规章和规范

经在全国企业标准信息公共服务平台自我声明公开或备案有效期内现行有效的企业标准及产品明示质量要求。

6 抽样

6.1 抽样型号或规格

6.1.1 工业氧：≥99.5%；≥99.2%氧气合格品。

6.1.2 工业氮：≥99.2%氮气合格品。

6.1.3 工业液体二氧化碳：≥99.9%；≥99.5%；≥99%二氧化碳合格品。

6.1.4 溶解乙炔：≥98.0%乙炔合格品。

6.2 抽样方法

抽样应在生产企业成品仓库内进行，样品应在自采样之日前三个月内生产的库存产品中按规格品种抽取。抽样产品要求是企业自检合格或以其它方式表明其为合格的产品。抽样时，应有受检企业相关负责人在现场确认签字。

按企业生产许可证证书载明的不同规格型号分别抽取样品，每种规格型号应抽取一个样品；企业生产许可证证书载明有多个等级的产品时，应抽取最高等级的产品样品。具体抽样方法按产品国家标准（见表1）中的规定进行。

6.3 抽样基数

产品按批检验，抽样基数至少为一个班次生产量或一个生产周期的生产量。

6.4 抽样数量

严格按照产品标准中有关抽样规则进行样品抽取。每批抽取样品：工业氧2瓶；工业氮2瓶；工业液体二氧化碳2瓶；溶解乙炔2瓶。同时分别抽取备样各2瓶，用封条封好后由抽样人员在瓶身和封条骑缝处签字，做好备样留存交接记录。另外工业氧、工业氮、工业液体二氧化碳在现场多抽1瓶样品作为现场检测项目的备样，同样按上述步骤进行封样。

6.5 抽样应注意问题

6.5.1 抽样人员应在标签上注明生产厂名、抽样地点、产品名称、规格、等级、抽样人员姓名和抽样日期。

6.5.2 所抽产品应为企业自检合格产品，非企业自检合格产品、有出口合同产品、有“试制品”及“处理品”标志的产品均不属抽样范围。

6.5.3游离水检测项目采用现场检验方法，抽检后的样品瓶因已无代表性（如水分测定后破坏了水含量的代表性）不作封签保存，检验结果经受检方和承检方双方确认生效，确认时由受检企业相关负责人和承检方检验员在检验原始记录结果及《产品质量监督抽查现场检验结果确认通知单》上签字，确认时承检方应有2人以上（含2人）签字。其他检测项目由抽样人员用气体专用采样袋抽取不少于2L的样品2份，用封条封好，在采样袋和封条骑缝处签字，后带回检验机构检测。

6.5.4 抽样人员在开展抽样前，应核实被抽检企业情况，对企业位置（门牌外观）、营业执照、工业气体生产许可证、工业气体充装许可证，抽样员亮证过程、抽取样品位置（抽样仓库）进行拍照。

6.5.5抽样人员应在加贴封条前后对抽取的样品进行拍照。样品加贴封条前，对产品外观、产品合格证、样品钢瓶瓶号信息等方面进行拍照，拍取的照片应能够清晰反映所抽样品的相关信息，如生产企业名称、生产地址、产品型号规格、生产日期（或生产批号）、执行标准等信息内容。样品加贴封条后，再对检验样品和备用样品分别进行拍照，拍取的照片应能够反映出样品加贴封条完好的全貌。照片由抽样人员传送至检验机构，检验机构出具检验报告时应将样品照片（样品签名部位、产品外观、产品合格证、样品钢瓶瓶号以及加贴封条的样品等照片）纳入报告中。

6.5.6现场检测时，还应对现场检测的过程、现场检测的结果，双方签字确认的情况，复检样品的启用和复检过程进行拍照。

6.6样品处置

6.6.1 抽取的样品在抽样现场立即封样，封样时应当有防拆封措施，以保证样品的真实性。检样由抽样人员带回检验机构，备样封存在受检单位。

6.6.2抽取的样品按运输条件进行包装，以保证在运送和保存时不受重压、潮湿、雨淋、暴晒或与油及酸、碱等腐蚀性物质接触。

6.7 抽样单

6.7.1生产领域

抽样人员应当使用规定的抽样单，详细记录抽样信息。抽样单必须由抽样人员和被抽查企业有关人员签字，并加盖被抽查企业公章。对特殊情况，双方签字确认即可。记录被抽查产品及企业相关信息，同时记录被抽查企业上一年度产品销售量及销售总额；若企业上一年度未生产或销售，则记录本年度实际销售量及销售总额，并加以注明。

7 检验要求

7.1检验项目及重要程度分类见表3—表6

表3工业氧检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据产品标准代号 或法律、法规 | 强制性/推荐性 | 检验方法 | 重要程度或不合格 程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 氧（O2）含量（体积分数） | GB/T 3863 | 推荐性 | GB/T3863 |  | ● |
| 2 | 游离水（H2O） | GB/T 3863 | 推荐性 | GB/T3863 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |  |  |  |  |  |  |

表4 工业氮检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据产品标准代号或法律、法规 | 强制性/推荐性 | 检验方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 氮气（N2）纯度 | GB/T 3864 | 推荐性 | GB/T 3864 |  | ● |
| 2 | 氧（O2）含量（体积分数） | GB/T 3864 | 推荐性 | GB/T 3864 |  | ● |
| 3 | 游离水 | GB/T 3864 | 推荐性 | GB/T 3864 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |  |  |  |  |  |  |

表5 工业液体二氧化碳检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据产品标准代号 或法律、法规 | 强制性/推荐性 | 检验方法 | 重要程度或不合格 程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 二氧化碳含量 | GB/T 6052 | 推荐性 | GB/T 6052 |  | ● |
| 2 | 游离水 | GB/T 6052 | 推荐性 | GB/T 6052 |  | ● |
| 3 | 气味 | GB/T 6052 | 推荐性 | GB/T 6052 |  | ● |
| 4 | 水分露点 | GB/T 6052 | 推荐性 | GB/T 6052 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |  |  |  |  |  |  |

表6 溶解乙炔检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据产品标准代号或法律、法规 | 强制性/推荐性 | 检验方法 | 重要程度或不合格 程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 乙炔的体积分数 | GB6819 | 强制性 | GB 6819 |  | ● |
| 2 | 磷化氢、硫化氢试验 | GB6819 | 强制性 | GB 6819 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |  |  |  |  |  |  |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

7.2 检验应注意的问题

若被检产品明示的质量要求高于本细则检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

8 判定原则及结论表述

8.1 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格。

8.2 结论表述

8.2.1 当产品符合执行标准要求，检验报告中的检验结论表述为：“依据桂市监发[xxxx]xx号文中《xx细则名称》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，检验结果符合xx《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查合格。”

8.2.2当产品不符合执行标准要求，检验报告中的检验结论表述为：“依据桂市监发[xxxx]xx号文中《xx细则名称》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，其中xx、xx项目的检验结果不符合xx《标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查不合格, 属于严重/一般不合格。”当产品存在A类不合格时，属于严重不合格；当产品仅有B类不合格时，属于一般不合格。

注：若产品标准有推荐性国家标准或者行业标准，而企业执行自己的企业标准，若抽查项目在企业标准中规定又低于推荐性国家标准或行业标准，所检项目有一项或一项以上低于国家、行业、地方推荐性标准要求（含国家、行业、地方强制性标准中的推荐性条款）时，在使用企业标准作出合格或不合格结论的同时，在“备注”栏中说明:该产品本次监督抽查检验符合xx标准号《企业标准名称》要求，不符合xx标准号《国家（行业、地方）标准名称》要求。

9异议处理复检

对被判定为不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

9.1核查不合格项目相关证据，能够以记录(纸质记录或电子记录或影像记录)或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

9.2对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督管理部门按照《产品质量监督抽查暂行管理办法》要求组织复检机构对抽取的备用样品进行复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。

9.3 对于游离水检测项目，经现场检测不合格时，企业对结果有异议可在现场提出书面复检要求，经请示委托抽检单位同意后，由现场检验人员安排复检，现场复检结果为最终结论。企业在现场不提出复检的，视为放弃复检申请的权利，组织监督抽查的部门将不再受理企业对该现场检验项目结果提出的异议。

10附则

本细则编写单位：广西壮族自治区民用燃料及气体产品质量检验站。

本细则由广西壮族自治区市场监督管理局产品质量安全监督管理处（食品安全抽检监测处）管理。